ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по доработке КСАМУ

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| КСАМУ | Комплексная система автоматизации медицинского учреждения |
| Easy ECG Rest | Телемедицинская система дистанционной регистрации и централизованного анализа ЭКГ |
| МО | Медицинская организация |
| ТЗ | Техническое задание |
| МИС | Медицинская информационная система |

1. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

При доработке КСАМУ должна быть произведена интеграция с диагностической телемедицинской системой дистанционной регистрации и централизованного анализа ЭКГ Easy ECG Rest.

2. ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ И ТРЕБОВАНИЕ К ДОРАБОТКЕ КСАМУ

Передается информации о пациенте из МИС КСАМУ в EasyECG Rest в виде файла в общую папку. Направления и пациентов необходимо брать из талонов с соответствующей услугой. Формат следующий:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<REQUEST Type="PATIENT_ADD">

<PATIENT_DATA XML_VERSION="1.0">

<PAT_CODE>2000</PAT_CODE>

<PAT_SEX>M</PAT_SEX>

<PAT_BIRTH_DATE>12.01.1971</PAT_BIRTH_DATE>

<PAT_AGE>38</PAT_AGE>

<PAT_DB_ID>2</PAT_DB_ID>

<PAT_FULL_NAME></PAT_FULL_NAME>

<PAT_LAST_NAME>Smith</PAT_LAST_NAME>

<PAT_FIRST_NAME>Jonn</PAT_FIRST_NAME>

<PAT_MIDDLE_NAME>L</PAT_MIDDLE_NAME>

<PAT_PROFESSION>Profession</PAT_PROFESSION>

<PAT_CITY>City</PAT_CITY>

<PAT_REGION>Region</PAT_REGION>

<PAT_ZIP>Zip</PAT_ZIP>

<PAT_ADDRESS>Address</PAT_ADDRESS>

<PAT_PHONE>Phone</PAT_PHONE>

<PAT_WEIGHT>80</PAT_WEIGHT>

<PAT_WEIGHT_UNITS>KG</PAT_WEIGHT_UNITS>

<PAT_HEIGHT>180</PAT_HEIGHT>

<PAT_HEIGHT_UNITS>CM</PAT_HEIGHT_UNITS>

<PAT_SYST>120</PAT_SYST>

<PAT_DIAST>80</PAT_DIAST>

<PAT_NOTES>Notes</PAT_NOTES>

</PATIENT_DATA>

<DO_EXAM>FALSE</DO_EXAM>

<EXAM_FILE_FORMAT>ECG</EXAM_FILE_FORMAT>

<START_ACQ>FALSE</START_ACQ>

</REQUEST>

<PAT_CODE> - уникальный номер (например, карты пациента). Основной параметр для

идентификации пациента в БД. Для передачи пациента в БД Ates это поле

должно быть заполнено обязательно.

<DO_EXAM> - false по умолчанию. Если TRUE, программа переводится в режим

приема (без запуска процесса мониторинга).

<START_ACQ> - false по умолчанию. Если TRUE, запускается мониторинг сигнала.

Используется, только если <DO_EXAM> = TRUE.

Остальные поля очевидном образом определяется по тегу (например,

<PAT_LAST_NAME> - фамилия и т.п.).

После регистрации ЭКГ и ее анализа врачом в системе EasyECG Rest следующие форматы файлов с результатами исследования будут переданы через общую папку в МИС:

- Формат XML – описание пациента и прикрепленных файлов для загрузки результатов;

- Формат PDF, JPG – отчет от приложения EasyECG Rest;

- Формат DICOM, ECG, EDF – развернутое описание отчета от  EasyECG Rest.

Формат сопровождающего XML:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<ATES_EXPORT TYPE="ECG">

<FILES>

<!-- В узле перечислены все файлы, переданные МИС. Для каждого из них

указывается формат (в атрибуте) и полный путь к файлу. -->

<EXAM_FILE FORMAT="ATES">C:\Testy__Exam_1_1.ecg</EXAM_FILE>

<EXAM_FILE FORMAT="JPEG">C:\

ECG_845518239_7_Testy_15_05_2015_13_48_08_N1_printout_p1.jpg</EXAM_FIL

E>

<EXAM_FILE FORMAT="PDF">C:\

ECG_651_X_845518239_7_Testy_15_05_2015_13_48_08_N1_report.pdf</EXAM_FI

LE>

<EXAM_FILE FORMAT="TEXT">C:\

ECG_651_X_845518239_7_Testy_15_05_2015_13_48_08_N1_report.txt</EXAM_FI

LE>

<!-- Расширенные параметры анализа (XML) -->

<EXAM_FILE FORMAT="XML">C:\

ECG_651_X_845518239_7_Testy_15_05_2015_13_48_08_N1_report_analysis.xml

</EXAM_FILE>

</FILES>

<EXAMINATION XML_VERSION="1.0" TYPE="ECG">

<PATIENT_DATA XML_VERSION="1.0">

<!-- Узел содержит информацию о пациенте -->

<PAT_DB_ID>218</PAT_DB_ID>

<PAT_CODE>845518239_7</PAT_CODE>

<PAT_FULL_NAME>Testy</PAT_FULL_NAME>

<PAT_LAST_NAME>Testy</PAT_LAST_NAME>

<PAT_FIRST_NAME></PAT_FIRST_NAME>

<PAT_MIDDLE_NAME></PAT_MIDDLE_NAME>

<PAT_SEX>F</PAT_SEX>

<PAT_BIRTH_DATE>15.03.1977</PAT_BIRTH_DATE>

<PAT_AGE>39</PAT_AGE>

<PAT_PROFESSION></PAT_PROFESSION>

<PAT_CITY></PAT_CITY>

<PAT_REGION></PAT_REGION>

<PAT_ZIP></PAT_ZIP>

<PAT_ADDRESS></PAT_ADDRESS>

<PAT_PHONE></PAT_PHONE>

<PAT_WEIGHT></PAT_WEIGHT>

<PAT_WEIGHT_UNITS></PAT_WEIGHT_UNITS>

<PAT_HEIGHT></PAT_HEIGHT>

<PAT_HEIGHT_UNITS></PAT_HEIGHT_UNITS>

<PAT_SYST></PAT_SYST>

<PAT_DIAST></PAT_DIAST>

<PAT_NOTES></PAT_NOTES>

</PATIENT_DATA>

<EXAM_DATA>

<!-- Узел содержит информацию об ЭКГ-исследовании -->

<EXAM_TYPE>ECG</EXAM_TYPE>

<EXAM_DB_ID>651</EXAM_DB_ID>

<EXAM_DATE_TIME>15.05.2015 13:48:08</EXAM_DATE_TIME>

<EXAM_NUMBER>1</EXAM_NUMBER><!-- Порядковый номер ЭКГ этого

пациента в БД системы EasyECG Rest -->

<EXAM_WEIGHT>75</EXAM_WEIGHT>

<EXAM_WEIGHT_UNITS>кг</EXAM_WEIGHT_UNITS>

<EXAM_HEIGHT>172</EXAM_HEIGHT>

<EXAM_HEIGHT_UNITS>см</EXAM_HEIGHT_UNITS>

<EXAM_SYST>120</EXAM_SYST>

<EXAM_DIAST>80</EXAM_DIAST>

<EXAM_MEDICATIONS>Принимаемые медикаменты</EXAM_MEDICATIONS>

<EXAM_SUMMARY>Диагноз</EXAM_SUMMARY>

<EXAM_DOCTOR>Эклеров Эдуард (Главный врач)</EXAM_DOCTOR>

<EXAM_OPERATOR>Оператор, записавший ЭКГ</EXAM_OPERATOR>

<EXAM_HISTORY>Анамнез</EXAM_HISTORY>

<EXAM_ANNOTATION>Комментарий</EXAM_ANNOTATION>

<EXAM_INTERPRETATION>Заключение врача по данной

ЭКГ</EXAM_INTERPRETATION>

<EXAM_FILE>C:\Data Bases\IB\D45DB730.1</EXAM_FILE><!-- Путь к

файлу с ЭКГ в БД программы EasyECG Rest -->

</EXAM_DATA>

</EXAMINATION>

</ATES_EXPORT>

После получения результатов, необходимо по полученным результатам записывать ответ в талон о выполнение или не выполнение исследования. Создавать электронно-медицинскую запись в случае получения исследования из XML, к ней прикреплять PDF или JPG. DICOM, ECG или EDF использовать для развернутого просмотра в МИС результата исследования.

Блок-схема:

Создание пациента

Общая папка для экспорта

Общая папка для импорта

EasyECG Rest

МИС

XML

Если все прошло: Отметка о выполнение в талоне, создание ЭМЗ

Если отклонено: Отметка в талоне и причина

Если все прошло: Выгрузка в форматы XML, PDF, DICOM

Если отклонено: Выгрузка в формате XML с ошибкой

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ

СОПРОВОЖДЕНИЮ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Гарантийное сопровождение результатов оказанных услуг должен составлять не менее 12 календарных месяцев с даты подписания между Заказчиком и Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг в рамках которого Исполнитель должен:

- нести ответственность за дефекты и недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока. В случае выявления дефектов и недостатков в гарантийный период Исполнитель должен безвозмездно их устранить. Срок устранения выявленных дефектов и недостатков устанавливается по согласованию между Заказчиком и Исполнителем, но не должен превышать пяти рабочих дней.

- дорабатывать разработанные по требованиям настоящего ТЗ сервисы интеграции в случае изменения требований от МО. Срок доработок устанавливается по согласованию между Заказчиком и Исполнителем, но не должен превышать одного месяца.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Исполнитель контракта на оказание услуг по доработке КСАМУ должен предоставить Заказчику либо свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ (Комплексная система автоматизации медицинского учреждения), либо договор с разработчиком КСАМУ (ООО «Медицина ИТ», г. Ставрополь) на возможность оказания услуг данного вида.

Требование к исполнителю и системе обусловлено уже функционированием КСАМУ в медицинской организации.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

Заказчик обладает неисключительным правом на использование компонентов Системы. Все проектные и технические решения Системы должны отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Должны быть выполнены требования законов, в частности части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Система должна быть свободна от возможности предъявления любых прав и притязаний третьих лиц, основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности.

Реализация технических, программных, организационных и иных решений Системы, не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц.

При использовании в Системе программ (программных комплексов или компонентов), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, препятствующих использованию Системы по ее прямому назначению.

В связи с тем, что в рамках сопровождения и адаптации Исполнитель должен вносить изменения в исходный код системы, в связи с изменениями регионального и федерального законодательства, для оказания услуг по настоящему Техническому заданию Исполнитель обязан обладать правами на модификацию компонентов Системы и предоставить документальное на то подтверждение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ

Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.

Все данные в КСАМУ обрабатываются в соответствии с требованиями к защите информации от несанкционированного доступа. Информация способна предоставляться пользователям в соответствии с их уровнем доступа, определенным Заказчиком.

Исполнитель обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для оказания услуг, и сведения о характере оказываемых услуг.

Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.

Исполнитель обязан строго соблюдать все требования режима входа, выхода и нахождения в здании Заказчика, перемещения материальных ценностей, правила по технике безопасности и противопожарной безопасности, утвержденные Заказчиком.

Исполнитель обязан соблюдать служебную тайну и врачебную тайну, не разглашать сведения и информацию, полученные в ходе оказания Услуг.

В процессе оказания услуг обработка и хранение персональных данных и конфиденциальной информации должны производиться в соответствии с действующим законодательством и организационно-распорядительными документами Заказчика.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

В рамках выполнения работ, определенных настоящим техническим заданием, Исполнителем разрабатывается следующая документация:

· руководства пользователя по работе с МИС при интеграции и получения данных из Easy ECG

Документация должна быть выполнена на русском языке, за исключением официальных наименований используемого программного и технического обеспечения, а также кодов программ.

Документация должна быть предоставлена Исполнителем Заказчику в бумажном виде в 1 (одном) экземпляре и на электронном носителе в формате PDF или Word.

10. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Сдача-приемка должна осуществляться комиссией, в состав которой должны входить представители Заказчика и Исполнителя. По результатам приемки по каждому этапу должен подписываться Акт сдачи-приемки услуг. Сдача работ осуществляться на основании результатов проведения тестовых испытаний.

Сдача результатов оказания услуг по-настоящему ТЗ осуществляется Исполнителем путем:

- Исполнитель не позднее 2 рабочих дней до даты сдачи этапа уведомляет ответственного Заказчика о готовности сдачи услуг, с обучение работы;

- Заказчик согласовывает дату сдачи, при приемке Системы осуществляется проверка:

· качества выполнения функций согласно техническому заданию;

· комплектность и полнота эксплуатационной документации;

· полноту проведения инструктажа;